# Kommunala akut- och buffertförråd

# L´espace andningsbehållare (spacer), Nordic Infucare AB

## Reservrutin under covid-19 perioden för rengörning av L´espace andningsbehållare när det finns behov av att andningsbehållaren återanvänds till en annan person.

* Torka av utsidan av andningsbehållare och mask med ytdesinfektionsmedel innan den lämnar rummet.
* Ta ut andningsbehållaren till köket. Ta bort masken från andningsbehållaren och ta bort botten från andningsbehållaren (ta inte bort munstycket).
* Lägg de 3 delarna (mask, behållare och botten till behållaren) i en skål/balja med ljummet vatten och milt diskmedel. Låt alla delarna ligga i blöt i 15 minuter, rör försiktigt runt delarna i vattnet.
* Skölj därefter delarna ordentligt i rent vatten, så att inga diskmedelsrester finns kvar.
* Koka därefter de 3 delarna (mask, behållare och botten till behållaren) i vatten under lock under 1 minut.
* Skaka av vattnet från delarna och ***låt de lufttorka*.** Torka inte med trasor/papper etc. Försäkra dig om att delarna är helt torra innan de används igen.
* Förvara mask och andningsbehållare på en ren plats, t ex i en låda med lock eller i skåp fritt från damm.

Information hämtad från Infucare Nordic AB och

Smittskydd och Vårdhygien, Region Örebro län



Botten till behållare

Behållare

Mask